## PROGEP - MATRIZ E DOCENTES
|  | Componente Curricular | Turma 1 | Turma 2 | Nome do docente ou previsão de contratação | CH do componente curricular | CH efetivamente lecionada | Vínculo
1º SEMESTRE | 1 | Algoritmos e Programação |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 60
| 1 | Desenho Técnico |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 1 | 60
| 1 | Eletrônica Analógica I |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 2 | 120
| 1 | Eletrônica Digital I |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 60
|  |  | 0 | 0 |  | 300
2º SEMESTRE | 2 | Eletrônica Analógica II |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 1 | 120
| 2 | Segurança do Trabalho |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 60
| 2 | Eletrônica Digital II |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 2 | 90
|  |  | 0 | 0 |  | 270
3º SEMESTRE | 3 | Microcontroladores |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 120
| 3 | Eletrônica de Potência |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 1 | 90
| 3 | Fundamentos de Eletricidade Industrial |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 2 | 60
|  |  | 0 | 0 |  | 270
4º SEMESTRE | 4 | Automação e Controle de Processo |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 2 | 90
| 4 | Manutenção |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 1 | 90
| 4 | Eletrônica das Comunicações |  |  | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 60
|  |  | 0 | 0 |  | 240

## PROGEP - CARGA HORÁRIA DOCENTE
DESCRIÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO
SEMESTRE I
Nome (Preencher com "A contratar" quando se aplicar) | Perfil | Regime de Trabalho (20h ou 40h) | Disciplina (Listar, primeiramente, as disciplinas do curso a ser criação e, em seguida, as disciplinas dos demais cursos de atuação) | Curso | CH semanal | CH semanal total | CH semestral | CH anual total
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 1 | 40 | Desenho técnico | Técnico em eletrônica/Subsequente | 4 | 4 | 60 | 60
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 2 | 40 | Eletrônica Analógica I | Técnico em eletrônica/Subsequente | 8 | 8 | 120 | 120
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 40 | Algoritmos e Programação | Técnico em eletrônica/Subsequente | 4 | 8 | 60 | 120
|  |  | Eletrônica Digital I |  | 4 |  | 60
SEMESTRE II
Nome (Preencher com "A contratar" quando se aplicar) | Formação | Regime de Trabalho (20h ou 40h) | Disciplina (Listar, primeiramente, as disciplinas do curso a ser criação e, em seguida, as disciplinas dos demais cursos de atuação) | Curso | CH semanal | CH semanal total | CH anual | CH anual total
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 1 | 40 | Eletrônica Analógica II | Técnico em eletrônica/Subsequente | 8 | 8 | 120 | 120
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 2 | 40 | Segurança do Trabalho | Técnico em eletrônica/Subsequente | 4 | 4 | 60 | 60
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 40 | Eletrônica Digital II | Técnico em eletrônica/Subsequente | 6 | 6 | 90 | 90
SEMESTRE III
Nome (Preencher com "A contratar" quando se aplicar) | Formação | Regime de Trabalho (20h ou 40h) | Disciplina (Listar, primeiramente, as disciplinas do curso a ser criação e, em seguida, as disciplinas dos demais cursos de atuação) | Curso | CH semanal | CH semanal total | CH anual | CH anual total
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 1 | 40 | Eletrônica de Potência | Técnico em eletrônica/Subsequente | 6 | 6 | 90 | 90
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 2 | 40 | Fundamentos de Eletricidade Industrial | Técnico em eletrônica/Subsequente | 4 | 4 | 60 | 60
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 40 | Microcontroladores | Técnico em eletrônica/Subsequente | 8 | 8 | 120 | 120
SEMESTRE IV
Nome (Preencher com "A contratar" quando se aplicar) | Formação | Regime de Trabalho (20h ou 40h) | Disciplina (Listar, primeiramente, as disciplinas do curso a ser criação e, em seguida, as disciplinas dos demais cursos de atuação) | Curso | CH semanal | CH semanal total | CH anual | CH anual total
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 1 | 40 | Manutenção | Técnico em eletrônica/Subsequente | 6 | 6 | 90 | 90
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 2 | 40 | Automação e Controle de Processo | Técnico em eletrônica/Subsequente | 6 | 6 | 90 | 90
A contratar | Professor do concurso, edital 87/2018 - Perfil 3 | 40 | Eletrônica das Comunicações | Técnico em eletrônica/Subsequente | 4 | 4 | 60 | 60

## INFRAESTRUTURA - EQUIPAMENTOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIO DO CURSO | [7 empty] | CUSTO
[8 empty] | TOTAL QUE SERÁ ADQUIRIDO - R$ | #REF!
[8 empty] | TOTAL JÀ ADQUIRIDO - R$ | #REF!
LABORATÓRIO 1 - Eletrônica e Acionamentos Elétricos | [7 empty] | TOTAL - R$ | #REF!
(X) existente ( ) a construir ( ) em projeto ( ) outra situação __________________________
Justificativa: O laboratório será utilizado para as aulas práticas de eletrônica e acionamentos elétrico.
Item | Código Sisplan | Descrição detalhada | Unid. | Situação | Quant. Total Estimado | Valor Unitário | Valor Total Estimado
1 | 51949 | Autotransformador - tensão primária 380/440 Vca. - tensão secundária 220 Vca; - Potência 5 kvA. - Manual em português | UNID. |  | 1 | 768 | 768
2 | 52035 | Capacimetro digital Capacitância- Faixas: 200pF, 2nF, 20nF, 200nF, 2µF, 20µF, 200µF, 2000µF, 20000µF - Precisão: 200pF ± (0.5%+7D); 2nF ~ 200µF ± (0.5%+5D); 2000µF ± (2.0%+5D);20000µF ± (3.0%+10D) - Resolução: 0.1pF, 0.001nF, 0.01nF, 0.1nF, 0.001µF, 0.01µF, 0.1µF, 1µF, 10µF - Frequência de Teste: 800Hz para faixas 200pF ~ 2µF; 80Hz para faixa 20µF; 8Hz para faixas 200µF ~ 20000µF - Máxima Indicação: 199.9pF, 1.999nF, 19.99nF, 199.9nF, 1.999µF, 19.99µF, 199.9µF, 1999µF, 1999(x10)µF - Erro de Zero: ± 20pF - Tensão de Teste: Máximo 2.8V RMS - Proteção de sobrecarga: Fusível 100mA/250V Acessórios 1. Par de Pontas de Prova 2. Bateria de 9V 3. Manual de Instruções 4. Adaptador de Terminal | UNID. |  | 1 | 225 | 225
3 | 31745 | INVERSOR DE FREQUENCIA VETORIAL, COM 2 ENTRADAS ANALÓGICAS, 220V, 1/2CV, MODELO WEG CFW-08PLUS OU EQUIVALENTE. | UNID. |  | 4 | 670 | 2680
4 | 36349 | Multímetro Digital - Multímetro Digital Autorange, display 3 1/2 dígitos, seletor de faixa auto/manual, teste de diodo, de continuidade, true rms AC, capacitância, temperatura, frequencia, interface rs232 para microcomputador, proteção IEC1010, 1000V CATII, 600V CATIII. Alerta de bateria baixa, alimentação bateria 9V, pontas de prova, manual, cabo rs232, termopar, software e bateria recarregável. | UNID. |  | 10 | 240 | 2400
5 | 36286 | Osciloscopio Digital 100MHz,- Portátil de bancada,- Alimentação 110V/220V,- Largura de banda 100MHz,- Números de Canais 2 com pontas de provas mais uma reserva,- Números Canais Trigger Externo 1,- Display Colorido 7,8Â ou maior STN (256 cores),- Resolução 640 X 480 pixels,- Display com ÂrefreshÂ de alta velocidade,- Design Compacto com alça para transporte,- Dimensões máximas 450 mm x 257 mm x 220 mm - 2000 g,- Auto Set para rápida ajuste e visualização das ondas,- Auto-Calibração automática com Função para ajuste dos probes,- Software para comunicação e tratamento informações no PC,- Memória de 6000 Kbytes / Canal,- Bateria inclusa com autonomia de 6 Horas,- Amostragem 500MSa/s,- Resolução 8 bits,- Trigger: borda, vídeo, alternada, pulso, slope,- Funções matemáticas: soma,subtração, divisão, multiplicação,- Analisador de espectro Analise por FFT,- Conexão frontal com porta USB com cabo de 1,5metros incluso,. | UNID. |  | 10 | 2770 | 27700
6 | 52037 | Variador de tensão monofásico (Varivolts/Variacs) – 500VA/2A Ajuste de: 0 a 250 Vac | UNID. |  | 10 | 170 | 1700
7 | 43347 | Fonte de Alimentação Simétrica DC Digital: Equipamento digital de bancada, com quatro displays de 3 dígitos (duas de tensão e duas de corrente), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 30V DC e corrente de 0 a 3A DC, e uma saída fixa de 5V / 3A DC. Possui proteção de sobrecarga e inversão de polaridade, e a duas saídas variáveis podem ser ligadas em série ou paralelo através do painel frontal. Características Técnicas: - Alta estabilidade e baixo ripple. - Duplo display LCD de fácil leitura para apresentação simultânea da tensão e corrente de saída. - Saídas Variáveis: 0 ~ 30V DC / 0 ~ 3A DC (2 Fontes Independentes). - Saída Fixa: 5V / 3A. - Ajuste da tensão e corrente através de um potenciômetro de precisão. - Configuração dos modos série, paralelo e simétrica através do painel frontal (tracking). - Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga. - Circuito de proteção de sobrecarga. - Proteção de inversão de polaridade. - Isolação entre Chassis e Terminal de Saída: >= 20MOaHMS (500V DC). - Isolação entre Chassis e Cabo AC: >= 100MOaHMS (500V DC). - Ambiente de Operação: 0 ~ 40ºC, RH < 80%. | UNID. |  | 12 | 920 | 11040
8 | 44785 | Gerador de sinais com ajuste de sinais na faixa de frequências de 0,1 mHz a 15 MHz, e pode ser programado, através da inteface GPIB, para produzir formas de ondas arbitrárias, com resolução de amplitude de 12 bits. Especificações técnicas: • impedância de saída: 50 ohms, fixa; | UNID. |  | 10 | 1000 | 10000
9 | 34487 | Motor de indução assíncrono trifásico 1/4 CV, 4 pólos, 220/380V, 60 Hz, 1710 rpm, Grau de proteção: IP55, Carcaças: ferro fundido, Fator de serviço: 1,15, com Rolamentos de esferas, Categoria: N | UNID. |  | 1 | 426 | 426
0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
x | x | x | x | x | x | x | x
TOTAL QUE SERÁ ADQUIRIDO - R$ |  |  |  |  | x | x | 0
TOTAL JÀ ADQUIRIDO - R$ |  |  |  |  | x | x | 56939
TOTAL - R$ |  |  |  |  | x | x | 56939
LABORATÓRIO 2 - Informática
(X) existente ( ) a construir ( ) em projeto ( ) outra situação __________________________
Justificativa: O laboratório de informática será utilizado nas disciplinas de Programação e em algumas aulas práticas de controle.
Item | Código Sisplan | Descrição detalhada | Unid. | Situação | Quant. Total Estimado | Valor Unitário | Valor Total Estimado
1 | 38758 | Microcomputador Desktop Tipo Escritório REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe) Total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco Rígido presentes neste Edital; A placa principal deverá atender aos requisitos abaixo: Ser do mesmo fabricante do equipamento (desenvolvida para o equipamento; Placa principal com arquitetura BTX ou ATX. Possuir no mínimo, 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesseis) Gbytes DDR3 1333 MHz. Equipamento deve possuir as seguintes opções de expansão: Pelo menos 1 (um) slot tipo PCI, 1 (um) slot tipo PCI X1 e 1 slot tipo PCI X16. Compatível com recursos de redução do consumo de energia e com recursos DMI (Desktop Management Interface). | Unid. |  | 40 | 3000 | 120000
0
0
x | x | x | x | x | x | x | x
TOTAL QUE SERÁ ADQUIRIDO - R$ |  |  |  |  | x | x | 0
TOTAL ADQUIRIDO - R$ |  |  |  |  | x | x | 120000
TOTAL - R$ |  |  |  |  | x | x | 120000
LABORATÓRIO 3 - Manutenção e Redes de Computadores
(X) existente ( ) a construir ( ) em projeto ( ) outra situação __________________________
Justificativa: O laboratório de manutenção e redes será utilizado nas aulas práticas das disciplinas de redes e manutenção. Os equipamentos existentes ou já planejados pelos outros cursos serão suficientes para atender as necessidades do curso.
Item | Código Sisplan | Descrição detalhada | Unid. | Situação | Quant. Total Estimado | Valor Unitário | Valor Total Estimado
0
0
0
x | x | x | x | x | x | x | x
TOTAL QUE SERÁ ADQUIRIDO - R$ |  |  |  |  | x | x | 0
TOTAL ADQUIRIDO - R$ |  |  |  |  | x | x | 0
TOTAL - R$ |  |  |  |  | x | x | 0
LABORATÓRIO 4 - Controle e Automação
(X) existente ( ) a construir ( ) em projeto ( ) outra situação __________________________
Justificativa: Laboratório de Controle e Automação irá atender as disciplinas e aulas práticas de Instrumentação e Controle e Automação de processos industriais.
Item | Código Sisplan | Descrição detalhada | Unid. | Situação | Quant. Total Estimado | Valor Unitário | Valor Total Estimado
1 | 41931 | Constituído em perfil de alumínio, com tampo simples em perfil de alumínio para a fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas. Bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. 02 gaveteiros com 04 gavetas cada com deslizamento sobre nylon, para acondicionar os módulos didáticos. Possui 04 rodízios giratórios reforçados, sendo 02 deles com trava e 4 pés para fixação. Fácil possibilidade de intercambialidade entre os componentes pneumáticos e elétricos. Dimensões: comprimento: 1200 mm x largura: 700 mm x altura: 1800 mm. Inclui: 12 conexões T; 32 conexões sobressalentes; 76 metros de tubo extra flexível 6 mm; 01 cortador de tubos. Módulos Didáticos de Pneumática: - 01 FRL (filtro, regulador e lubrificador); - 01 bloco distribuidor com 8 saídas; - 01 cilindro de simples ação; - 02 cilindros de dupla ação com êmbolo magnético; - 02 Válvulas direcionais 3/2 vias NF botão mola; - 01 Válvula direcional 3/2 vias NF alavanca mola; - 01 Válvula direcional 3/2 vias NF alavanca trava; - 04 Válvulas direcionais 3/2 vias NF rolete mola; - 02 Válvulas direcionais 3/2 vias NF gatilho mola; - 01 Válvula direcional 3/2 vias NF simples piloto; - 01 Válvula direcional 3/2 vias NF temporizadora (0 à 30s); - 01 Válvula direcional 3/2 vias NF duplo piloto; - 01 Válvula direcional 5/2 vias alavanca trava; - 01 Válvula direcional 5/2 vias simples piloto; - 02 Válvulas direcionais 5/2 vias duplo piloto; - 04 válvulas de controle de fluxo unidirecional; - 02 elementos "OU"; - 02 elementos "E"; - 01 válvula de escape rápido; - 02 captadores de queda de pressão pneumáticos. Módulos didáticos de eletropneumática: - 01 fonte 24 VCC/4,2 A com proteção, 110/220VAC automática - 01 distribuidor com 12 saídas e 8 indicadores luminosos; - 01 jogo de cabos elétricos com pinos banana, sendo cada um com: 20 cabos de 500 mm azuis, 10 cabos de 1000 mm azuis, 20 cabos de 500 mm vermelhos, 10 cabos de 1000 mm vermelhos; - 01 Válvula direcional 5/2 vias simples solenóide; - 02 Válvulas direcionais 5/2 vias duplo solenóide; - 01 Válvula direcional 3/2 vias simples solenóide; - 03 contatores com 3 contatos NA e 1 NF; - 02 contatores com 2 contatos NA e 2 NF; - 01 relé temporizador com retardo na energização; - 02 botões de comando pulsador verde; - 01 botão de comando pulsador vermelho; - 01 botão de emergência com trava ; - 01 botão de comando com trava ; - 04 microrruptores fim de curso rolete; - 02 microrruptores fim de curso gatilho; - 01 pressostato pneumático/elétrico – 1 a 10 bar, tensão 24 Vcc ; - 01 sensor de proximidade capacitivo; - 01 sensor de proximidade indutivo; - 02 sensores de proximidade magnéticos. | Unid. |  | 2 | 20000 | 40000
2 | 34469 | Compressor de ar BV/25L 2HP + Kit de Acessórios para Compressor 5 Peças. Compressor para uso doméstico e para profissionais com trabalhos leves.É o compressor portátil ideal para serviços de pintura com pistolas de baixa produção, inclusive calibragem de pneus de bicicletas, motos, automóveis e utilitários. Acionamento de pequenas ferramentas pneumáticas como grampeadores e pinadores. MC 8,5 BV- 25L, 2HP, 2P. BIVOLT. 1 Estágio - 120lbf/pol². Deslocamento teórico 243L/MIN / 8,5PCM. Pressão máxima 120PSI / 8BAR. Volume do reservatório geom.(L) 25 / Tempo de enchimento 1,25. Rpm do bloco 3450, Motor elétrico 2CV, 1500KW, 2 Polo. Volume de óleo lubrificante 0,250ML. Kit de Acessórios para Compressor 5 Peças Chiaperini Air. Kit de Acessórios para compressores de ar , 5 utilidades em uma caixa. Pressão 50Lbf. Pistola de pintura pm 50 (psi) Libras. Inflador com manômetro pm 90 (psi) Libras. Pulverizador com caneca pm 50 (psi) LibrasBico de limpeza pm 90(psi) Libras. Mangueira de ar (PE) 5M, pm 120 (psi) Libras | Unid. |  | 1 | 600 | 600
3 | 52034 | Relé programável: Tensão de alimentação 110-220 V CA (50/60 Hz) 20 pontos de entradas e saídas (8 entradas digitais, 4 pontos de entradas analógicas (0-10 VCC/12 bits) e 8 saídas digitais a relé Expansão de módulos de entradas e saídas digitais (relé), analógicas ou Pt-100 Saídas digitais a relé (8 A para cargas resistivas) Relógio de tempo real Duas entradas rápidas de 1 kHz Duas saídas PWM e trem de pulsos 1 kHz Display LCD com 4 linhas x 16 caracteres Programação em Ladder ou diagrama de blocos da função (FDB) Capacidade de 300 linhas de programação em Ladder ou 260 blocos lógicos de funções Controle PID e funções aritmétias Menus em português e mais 6 idiomas Comunicação em RS485 / Modbus mestre/escravo (disponível nos modelos 20VR-D e 20VT-D) e comunicação Modbus escravo, utilizando a expansão Modbus 3rd. Software de programação gratuito CLIC02 Edit V3 e Cabo De Programação | UNID. |  | 4 | 1000 | 4000
4 | 40818 | Sensor capacitivo de corrente contínua, distância sensora 10mm, Histerese 10 a 20%, corrente máxima de carga 200mA, tensão de ripple menor que 10%, led indicador vermelho, tempo de estabilização menor que 25ms, faixa de alimentação de 10 a 30Vcc, grau de proteção IP67, temperatura | UNID. |  | 4 | 80 | 320
5 | 40820 | Sensor indutivo de corrente contínua, distância sensora 5mm, Histerese 10 a 20%, corrente máxima de carga 200mA, tensão de ripple menor que 10%, led indicador vermelho, tempo de estabilização menor que 25ms, faixa de alimentação de 10 a 30Vcc, grau de proteção IP67, temperatura | UNID. |  | 5 | 81 | 405
6 | 40832 | Sensor Ultrassônico para medição de nível com Saída Analógica, modelo 873P - Faixa de detecção 100-3500mm; - Saída analógica (4-20mA e/ou 0... 10Vdc); -Diâmetro do corpo 18 e 30mm; - Corpo em plástico;- Distância sensora ajustável; - Proteção contra curto | UNID. |  | 4 | 150 | 600
7 | 46762 | Termopar modelo pt100 cabo com 2 metros, faixa de medição de temperatura de 0º até 1200ºC. Com sensor reto de 10mm com cordoalha de proteção de aço | UNID. |  | 3 | 82 | 246
8 | 40828 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO Faixa: 0 a 1Bar. Saída: 4-20 mA a 2 fios; Alimentação: 8-33 Vcc; Conector elétrico de engate rápido, com proteção IP67; Rosca ao processo: 1/4” - 18 NPT; para aplicações industriais de medição de pressão em líquidos e gases. | UNID. |  | 2 | 300 | 600
9 | 44716 | Válvula solenoide servo operada para trabalhar com líquido, 2 vias, normalmente fechada, corpo em latão ou aço inox, vedação em VITON, conexão de 1/2” BSP ou NPT, pressão de trabalho de 0 bar a máxima de 10 bar, temperatura máx. do fluido 130°C, bobina encapsulada classe H | UNID. |  | 2 | 300 | 600
x | x | x | x | x | x | x | x
TOTAL QUE SERÁ ADQUIRIDO - R$ |  |  |  |  | x | x | 40600
TOTAL ADQUIRIDO - R$ |  |  |  |  | x | x | 6771
TOTAL - R$ |  |  |  |  | x | x | 46771
Incluir linhas e/ou laboratório de acordo com a necessidade e alterar as fórmulas de custo.

## ACERVO BIBLIOGRÁFICO
ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO
Tipo de material | Nome | Qt. | Situação
Livro | BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 12. ed. São Paulo: Pearson, c2012. xiii, 959 p. | 5 | Existente
Livro | GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed. atual. e ampl. Porto Alegre: Bookman, 2009. 571 p. | 5 | Existente
Livro | NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016. xiv,873 p. | 5 | Existente
Livro | NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2003. xxi, 656 p. | 1 | Existente
Livro | BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos: e teoria de circuitos. 11. ed. 5 5 São Paulo: Pearson, 2013. xii, 766 p. ISBN 9788564574212. . Ac.69086 | 5 | Existente
Livro | MALVINO, Albert Paul; BATES, David J. Eletrônica. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. v. 1, 567 p. ISBN 9788577260225 (broch.). . 621.381 M262e 2016 (SB) Ac.85002 | 5 | Existente
Livro | CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. xxiii, 470 p. ISBN 9788521625940. . Ac.81479 | 9 | Existente
Livro | ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algorítimos, pascal e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2003. xviii, 355 p. ISBN 8587918362. . 004.42 A811f 2003 (SB) Ac.81117 | 1 | Existente
Livro | ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal e C/C++ (Padrão Ansi) e java. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. x, 569 p. ISBN 9788564574168 (broch.). . Ac.66021 | 5 | Existente
Livro | FARRER, Harry et al. Algoritmos estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1999. 284 p. (Programação estruturada de computadores). ISBN 9788521611806 (broch.). . Ac.12681 | 7 | Existente
Livro | FARRER, Harry et al. Pascal estruturado. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 279 p. (Programação estruturada de computadores). ISBN 8521611749. . Ac.63509 | 1 | Existente
Livro | CORMEN, Thomas H. et al.Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. xvi, 926 p. ISBN 9788535236996. . Ac.65547 | 9 | Existente
Livro | CORMEN, Thomas H. et al. Introduction to algorithms. 3rd. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2009. xix, 1292 p. ISBN 9780262033848. .004.421 I61 2009 (SB) Ac.80423 | 2 | Existente
Livro | DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. C++: como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2006. xlii, 1163 p. ISBN 9788576050568. . Ac.11124 | 5 | Existente
Livro | MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C ++: modulo 1. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2006. 234 p. . Ac.66016 | 9 | Existente
Livro | ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 552 p. ISBN 8522103909. . Ac.17368 | 1 | Existente
Livro | ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo: Thomson Learning, 2007. xx, 621 p. ISBN 9788522105250 (broch.). . Ac.10555 | 7 | Existente
Livro | ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 639 p. ISBN 9788522110506 (broch.). . Ac.64199 | 6 | Existente
Livro | DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações : volume único. 3. ed. São Paulo: Ática, 2008. 2011 736 p. ISBN 97885081196332. . Ac.69834 | 7 | Existente
Livro | THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de. Sensores industriais: fundamentos e aplicações. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2011. 224 p. ISBN 9788536500713. . Ac.69457 | 5 | Existente
Livro | IDOETA, Ivan V; CAPUANO, Francisco G. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. São Paulo: Érica, 2012. 544 p. ISBN 9788571940192 (broch.). . Ac.68486 | 5 | Existente
Livro | TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. xx, 817 p. ISBN 9788576059226 (broch.).. Ac.66125 | 12 | Existente
Livro | CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Analia Cochar. Texto e interação: uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. 3. ed., rev.e ampl. São Paulo: Atual, 2009. 400 p. ISBN 9788535712018. . 808.1 C414t 2009 (SB) Ac.71130 | 2 | Existente
Livro | FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, [2007]. 431 p. (Ática Universidade). ISBN 9788508108664. . Ac.4660 | 2 | Existente
Livro | ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 202 p. ISBN 9788522457526. . Ac.65783 | 4 | Existente
Livro | GOLD, Miriam. Redação empresarial. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 287 p. ISBN 9788576056829. Ac.65595 | 6 | Existente
Livro | MARTINS, Luciano. Escrever com criatividade. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2006. 117 p. ISBN 8572441654. . Ac.62792 | 2 | Existente
Livro | MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 442 p. ISBN 9788522457618. . Ac.62042 | 6 | Existente
Livro | SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa: o que muda, o que não muda. São Paulo: Contexto, 2008. 90 p. ISBN 9788572444071. . 81'35 S581n 2008 (CO) (SB) Ac.64359 | 6 | Existente
Livro | SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 4. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 1270 p. ISBN 8534610444. . Ac.81618 | 1 | Existente
Livro | CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística : segurança integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 1999. 254 p. ISBN 9788522422555. . Ac.68644 | 6 | Existente
Livro | TAVARES, José da Cunha. Tópicos de administração aplicada à segurança do trabalho. 11. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2012. 166 p. ISBN 9788539601585. . 614.8:331.45 T231 2012 (SB) Ac.69633 | 6 | Existente
Livro | MONK, Simon. 30 projetos com arduino. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. xi, 214 p. (Série Tekne). ISBN 9788582601624. . 681.5 M745t 2014 (SB) Ac.85199 | 5 | Existente
Livro | MONK, Simon. Programação com Arduino II: passos avançados com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2015. ix, 247 p. (Série Tekne). ISBN 9788582602966. . 681.5 M745 2015 (SB) Ac.85201 | 5 | Existente
Livro | MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2013. xi, 147 p. (Série Tekne). ISBN 9788582600269. . Ac.73603 | 5 | Existente
Livro | ROSÁRIO, João Maurício. Princípios de mecatrônica. São Paulo: Pearson, 2005. 356 p. ISBN 8576050102. . Ac.67254 | 1 | Existente
Livro | MCROBERTS, Michael. Arduino básico. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2015. 506 p. ISBN 9788575224045. . 681.5 M478a 2015 (SB) Ac.85173 | 5 | Existente
Livro | MONK, Simon. Projetos com arduino e android: use seu smatphone ou tablet para controlar o arduino. Porto Alegre: Bookman, 2014. 202 p. ISBN 9788582601211. . 681.5 M745p 2014 (SB) Ac.85200 | 5 | Existente
Livro | MALVINO, Albert Paul; BATES, David J. Eletrônica. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2016. v. 2 ISBN 9788580555929. . Ac.84984 | 5 | Existente
Livro | AHMED, Ashfaq. Eletrônica de potência. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000. 479 p. ISBN 8587918036. . Ac.337 | 5 | Existente
Livro | COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2009. viii, 496 p. ISBN 9788576052081 (broch.). . Ac.79058 | 5 | Existente
Livro | CAPUANO, Francisco G; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratorio de eletricidade e eletronica. | 4 | Existente
Livro | SADIKU, Matthew N. O. Elementos de eletromagnetismo. | 5 | Existente
Livro | VAHID, Frank. Sistemas digitais: projeto, otimização e HDLS. | 5 | Existente
Livro | CRAIG, John J. Robótica. | 5 | Existente
Livro | C ARVALHO, Benjamin de Araujo. Desenho geométrico. | 5 | Existente
Livro | PROVENZA, Francesco. Desenhista de máquinas. | 5 | Existente

## Plan2 (hidden)
Situação
Existente
A adquirir